Товариство з обмеженою відповідальністю

“ОПАЛ”

81500, Україна, Львівська обл., м. Городок, вул. Галицька, 33,

офіс м. Львів, вул. Городоцька, 355/127, тел. (032) 247-11-78, 247-14-78, 295-10-83факс.

E-mail: tovopal@gmail.com, http://www.opal.lviv.ua

| Опитувальний лист на шафу керування насосною станцією |  |
| --- | --- |
| Замовник: |  |
| Відповідальний співробітник: |  |
| Телефон/Факс: |  |
| e-mail: |  |
| Адреса та назва об’єкта: |  |

| Використання: | Водопостачання |
| --- | --- |
|  | Водовідведення |
|  | Друге (вказати) ______________________ |

| Кількість насосів в установці: | Шт |
| --- | --- |

| Потужність двигунів: | W |
| --- | --- |
| Струм: | A |

| Живлення: | 220 V |
| --- | --- |
|  | 380 V |

| Спосіб управління: | Частотний |
| --- | --- |
|  | Релейний |

| Розміщення частотного перетворювача: | В шафі управління |
| --- | --- |
|  | На двигунах насосів |
|  | Керування з пульта |

| Релейне керування (після 7,5 kW): | Прямий |
| --- | --- |
|  | М’який |

| Система контролю тиску/рівня: | Аналогова |
| --- | --- |
|  | Релейна |
|  | Інша (вказати)____________________ |

| Захист від сухого ходу: | Аналоговий |
| --- | --- |
|  | Релейний |
|  | Інше (вказати)_____________________ |

| Зв’язок з ПК: | Безпровідний (GPRS/3G) |
| --- | --- |
|  | Провідний (Ethernet) |
|  | Інше (вказати)_____________________ |

| Коментарі або спеціальні вимоги: |  |
| --- | --- |